## TabelaPrecosTEV2026N1
Tabela de Preços TEV 2026 - N1
Ref. | Descrição | Código EAN | Emb. | GP | Status | PV (€)
1BF100010Z | BARR FORQ 10 mm² 1000 mm 1P | 5607353153602 | 40 | T2 | ATIVO | 12.16
1BF100012 | BARR. FORQ. 12 mm² 1000 mm 1P | 5607353012114 | 50 | T2 | ATIVO | 12.04
1BF100020 | BARR. FORQ. 20 mm² 1000 mm 1P | 5607353012398 | 50 | T2 | ATIVO | 20.49
1BP100010 | BARR. PONT. 10 mm² 1000 mm 1P | 5607353012183 | 50 | T2 | ATIVO | 11.97
1BP100010Z | BARR PONT 10 mm² 1000 mm 1P | 5607353153596 | 40 | T2 | ATIVO | 10.81
1BP100016 | BARR. PONT. 16 mm² 1000 mm 1P | 5607353012190 | 50 | T2 | ATIVO | 16.2
1BPF100010 | BARR. PONT. FASE 10 mm² 1000 mm 1P | 5607353020003 | 50 | T2 | ATIVO | 14.93
1BPF22410 | BARR. PONT. FASE 10 mm² 224 mm 1P | 5607353020027 | 25 | T2 | ATIVO | 4.61
1BPN100010 | BARR. PONT. NEUTRO 10 mm² 1000 mm 1P | 5607353020010 | 50 | T2 | ATIVO | 14.93
1BPN22410 | BARR. PONT. NEUTRO 10 mm² 224 mm 1P | 5607353020034 | 25 | T2 | ATIVO | 4.61
2002 | QDR DIST SAL MINI S 2 MÓD BRC | 5607353100477 | 1 | T2 | ATIVO | 2.82
2004 | QDR DIST SAL MINI S 4 MÓD BRC | 5607353100484 | 1 | T2 | ATIVO | 3.65
2008 | QDR DIST SAL MINI S 8 MÓD BRC | 5607353100491 | 1 | T2 | ATIVO | 6.1
2008SLN | LIGADOR 8 FUROS EM BASE NEUTRO | 5607353100545 | 1 | T2 | ATIVO | 3.49
2008SLT | LIGADOR 8 FUROS EM BASE TERRA | 5607353100507 | 1 | T2 | ATIVO | 3.49
2024 | QDR DIST SAL MINI S 24 MÓD BRC | 5607353100958 | 1 | T2 | ATIVO | 18.72
2BF100010 | BARR. FORQ. 10 mm² 1000 mm 2P | 5607353012107 | 20 | T2 | ATIVO | 23.34
2BF100016 | BARR. FORQ. 16 mm² 1000 mm 2P | 5607353012152 | 20 | T2 | ATIVO | 28.44
2BP100010 | BARR. PONT. 10 mm² 1000 mm 2P | 5607353012206 | 20 | T2 | ATIVO | 23.34
2BP100010Z | BARR. PONT. 10 mm² 1000 mm 2P | 5607353160068 | 20 | T2 | ATIVO | 23.83
2BP100016 | BARR. PONT. 16 mm² 1000 mm 2P | 5607353012213 | 20 | T2 | ATIVO | 28.44
3BF100010 | BARR. FORQ. 10 mm² 1000 mm 3P | 5607353012121 | 20 | T2 | ATIVO | 28.73
3BF100010Z | BARR FORQ 10 mm² 1000 mm 3P | 5607353153626 | 20 | T2 | ATIVO | 26.15
3BF100016 | BARR. FORQ. 16mm² 1000 mm 3P | 5607353012220 | 20 | T2 | ATIVO | 35.05
3BF21010 | BARR. FORQ. 10 mm² 210 mm 3P | 5607353012763 | 25 | T2 | ATIVO | 7.65
3BF21016 | BARR. FORQ. 16 mm² 210 mm 3P | 5607353012688 | 25 | T2 | ATIVO | 9.15
3BP100010 | BARR. PONT. 10 mm² 1000 mm 3P | 5607353012237 | 20 | T2 | ATIVO | 29.17
3BP100010Z | BARR PONT 10 mm² 1000 mm 3P | 5607353153619 | 20 | T2 | ATIVO | 28.55
3BP100016 | BARR. PONT. 16 mm² 1000 mm 3P | 5607353012244 | 20 | T2 | ATIVO | 35.05
3BP21010 | BARR. PONT. 10 mm² 210 mm 3P | 5607353013524 | 25 | T2 | ATIVO | 7.64
3BP21016 | BARR. PONT. 16 mm² 210 mm 3P | 5607353013531 | 25 | T2 | ATIVO | 9.15
4BF100016 | BARR. FORQ. 16 mm² 1000 mm 4P | 5607353012176 | 15 | T2 | ATIVO | 50
4BFN100010 | BARR. FORQ. BIP. EQUIL. 3 FASES 10 mm² 1000 mm | 5607353025510 | 15 | T2 | ATIVO | 43.52
4BFN100016 | BARR. FORQ. BIP. EQUIL. 3 FASES 16 mm² 1000 mm | 5607353025497 | 15 | T2 | ATIVO | 56.7
4BP100016 | BARR. PONT. 16 mm² 1000 mm 4P | 5607353012251 | 15 | T2 | ATIVO | 50
4BP100016Z | BARR. PONT. 16 mm² 1000 mm 4P | 5607353160075 | 10 | T2 | ATIVO | 52.66
4BPN100010 | BARR. PONT. BIP. EQUIL. 3 FASES 10 mm² 1000 mm | 5607353025527 | 15 | T2 | ATIVO | 44.83
4BPN100016 | BARR. PONT. BIP. EQUIL. 3 FASES 16 mm² 1000 mm | 5607353025503 | 15 | T2 | ATIVO | 55.11
56100 | CAIXA APLIQUE BRC | 5607353012787 | 20 | T2 | ATIVO | 0.147
56100P | CAIXA APLIQUE PAREDES OCAS VRD | 5607353012879 | 20 | T2 | ATIVO | 1.11
56100PTMP | TAMPA P/ CAIXA 56100P | 5607353012916 | 10 | T2 | ATIVO | 0.413
56100TMP | TAMPA P/ CAIXA 56100 | 5607353012831 | 10 | T2 | ATIVO | 0.179
56101 | CAIXA APARELHAGEM AGRUPAVEL SIMPLES BRC | 5607353012794 | 20 | T2 | ATIVO | 0.195
56101I1TMP | TAMPA REDONDA PARA CAIXA I1 | 5607353096961 | 1 | T2 | ATIVO | 0.5
56101P | CAIXA APARELHAGEM SIMPLES REDUZIDA PAREDES OCAS VRD | 5607353012886 | 20 | T2 | ATIVO | 1.187
56101PL | CAIXA APARELHAGEM SIMPLES PAREDES OCAS | 5607353100552 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 1.36
56101PTMP | TAMPA P/ CAIXA 56101P | 5607353012923 | 10 | T2 | ATIVO | 0.449
56101TMP | TAMPA P/ CAIXA 56101 | 5607353012824 | 10 | T2 | ATIVO | 0.238
56102 | CAIXA APARELHAGEM AGRUPÁVEL FUNDA BRC | 5607353012800 | 20 | T2 | ATIVO | 0.265
56102P | CAIXA APARELHAGEM FUNDA PAREDES OCAS VRD | 5607353012893 | 20 | T2 | ATIVO | 1.306
56103 | CAIXA APARELHAGEM AGRUPÁVEL QUADRADA C/ TAMPA BRC | 5607353012817 | 10 | T2 | ATIVO | 0.682
56103I2TMP | TAMPA QUADRADA PARA CAIXA I2 (ITED2) | 5607353096978 | 1 | T2 | ATIVO | 0.578
56103P | CAIXA APARELHAGEM QUADRADA C/ TAMPA PAREDES OCAS VRD | 5607353012909 | 10 | T2 | ATIVO | 3.994
56103PTMP | TAMPA P/ CAIXA 56103P | 5607353012930 | 10 | T2 | ATIVO | 0.955
56103TMP | TAMPA P/ CAIXA 56103 | 5607353012848 | 10 | T2 | ATIVO | 0.349
56123TMP | TAMPA DUPLA | 5607353012855 | 10 | T2 | ATIVO | 0.857
56133TMP | TAMPA TRIPLA | 5607353012862 | 10 | T2 | ATIVO | 1.031
56200 | CAIXA DERIVAÇÃO EMB 56200 BRC | 5607353001392 | 1 | T2 | ATIVO | 5.1
56200T | CAIXA MEDIÇÃO TERRA EMB BRC | 5607353003822 | 1 | T2 | ATIVO | 5.71
56200T160A | CAIXA MEDIÇÃO TERRA EMB 160A BRC | 5607353005734 | 1 | T2 | ATIVO | 8.02
56200T5 | CAIXA MEDIÇÃO TERRA EMB 125A ATÉ 5 SAÍDAS BRC | 5607353015672 | 1 | T2 | ATIVO | 11.01
56200T5+5 | CAIXA MEDICAO TERRA 5 ENTRADAS + 5 SAIDAS BRC | 5607353087549 | 1 | T2 | ATIVO | 13.23
56200TMP | TAMPA P/ CX 56200 | 5607353007059 | 1 | T2 | ATIVO | 2.02
56300 | CAIXA DERIVAÇÃO EMB 56300 BRC | 5607353006083 | 1 | T2 | ATIVO | 6.33
56300TMP | TAMPA P/ CX 56300 | 5607353007493 | 1 | T2 | ATIVO | 3.29
56400 | CAIXA DERIVAÇÃO EMB 56400 BRC | 5607353001385 | 1 | T2 | ATIVO | 7.77
56400TMP | TAMPA P/ CX 56400 | 5607353003068 | 1 | T2 | ATIVO | 4.94
56UNI | UNIAO P/ AGRUPAGEM CAIXAS 56101P/56102P SACO DE 10 UN. | 5607353096794 | 10 | T2 | ATIVO | 1.114
60006 | MASCARA CINZENTA | 5607353000418 | 100 | T2 | ATIVO | 0.714
60007 | MASCARA BRANCA | 5607353002771 | 100 | T2 | ATIVO | 0.714
AS25GI | BORNE LIGACAO FORQUILHA 25mm² | 5607353192687 | 25 | T2 | NOVO | 2.7
AS25SI | BORNE LIGACAO PONTEIRA 25mm² | 5607353192663 | 25 | T2 | NOVO | 2.7
AS25SLI | BORNE LIGACAO PONTEIRA L 25mm² | 5607353192670 | 25 | T2 | NOVO | 2.7
AS35SN | BORNE LIGAÇAO PONT. 35mm² | 5607353013579 | 12 | T2 | ATIVO | 3.65
BL12F | BARRAMENTO CALHA DIN 63A 12x2.5-15mm² CASTANHO | 5607353180622 | 1 | T2 | ATIVO | 3.18
BL12N | BARRAMENTO CALHA DIN 63A 12x2.5-15mm² AZUL | 5607353180615 | 1 | T2 | ATIVO | 3.18
BL12T | BARRAMENTO CALHA DIN 63A 12x2.5-15mm² AMARELO/VERDE | 5607353180639 | 1 | T2 | ATIVO | 3.18
BL14F | BARR LATAO 14x10 FASE | 5607353002535 | 10 | T2 | ATIVO | 4.13
BL14N | BARR LATAO 14x10 NEUTRO | 5607353002542 | 10 | T2 | ATIVO | 4.13
BL14T | BARR LATAO 14x10 TERRA | 5607353002559 | 10 | T2 | ATIVO | 4.13
BL15F | BARRAMENTO CALHA DIN 63A 15x2.5-15mm² CASTANHO | 5607353180653 | 1 | T2 | ATIVO | 3.78
BL15N | BARRAMENTO CALHA DIN 63A 15x2.5-15mm² AZUL | 5607353180646 | 1 | T2 | ATIVO | 3.78
BL15T | BARRAMENTO CALHA DIN 63A 15x2.5-15mm² AMR/VRD | 5607353180660 | 1 | T2 | ATIVO | 3.78
BL28F | BARR LATAO 28x10 FASE | 5607353002566 | 10 | T2 | ATIVO | 9.29
BL28N | BARR LATAO 28x10 NEUTRO | 5607353002573 | 10 | T2 | ATIVO | 9.29
BL28T | BARR LATAO 28x10 TERRA | 5607353002580 | 10 | T2 | ATIVO | 9.29
BL7F | BARRAMENTO CALHA DIN 63A 7x2.5-15mm² CASTANHO | 5607353180592 | 1 | T2 | ATIVO | 2.18
BL7N | BARRAMENTO CALHA DIN 63A 7x2.5-15mm² AZUL | 5607353180585 | 1 | T2 | ATIVO | 2.18
BL7T | BARRAMENTO CALHA DIN 63A 7x2.5-15mm² AMARELO/VERDE | 5607353180608 | 1 | T2 | ATIVO | 2.18
BL8F | BARR LATAO 8x10 FASE | 5607353002504 | 10 | T2 | ATIVO | 3.19
BL8N | BARR LATAO 8x10 NEUTRO | 5607353002511 | 10 | T2 | ATIVO | 3.19
BL8T | BARR LATAO 8x10 TERRA | 5607353002528 | 10 | T2 | ATIVO | 3.19
BM100 | BARR ESCADA 100A 4P | 5607353002641 | 10 | T2 | ATIVO | 22.35
BM125 | BARR ESCADA 125A 4P | 5607353002665 | 10 | T2 | ATIVO | 40.94
BM160 | BARR ESCADA 160A 4P | 5607353001583 | 10 | T2 | ATIVO | 25.85
BM2P100 | BARR ESCADA 100A 2P | 5607353003761 | 10 | T2 | ATIVO | 20.19
BM2P125 | BARR ESCADA 125A 2P | 5607353003808 | 10 | T2 | ATIVO | 36.91
BM2P160 | BARR ESCADA 160A 2P | 5607353002481 | 10 | T2 | ATIVO | 21.16
BM2P63 | BARR ESCADA 63A 2 P | 5607353003754 | 10 | T2 | ATIVO | 10.95
BM63 | BARR ESCADA 63A 4P | 5607353001590 | 10 | T2 | ATIVO | 15.19
BSL8N | BASE NEUTRO C/ LIGADOR P/ QUADRO | 5607353103652 | 1 | T2 | ATIVO | 3.06
BSL8T | BASE TERRA C/ LIGADOR P/ QUADRO | 5607353103669 | 1 | T2 | ATIVO | 3.06
CBC | COBERTURA DE CABOS | 5607353008070 | 1 | T2 | ATIVO | 2.58
CDIN | CALHA DIN | 5607353001033 | 1 | T2 | ATIVO | 5.78
CXH20 | ARO CX H20 | 5607353004201 | 1 | T2 | ATIVO | 10.42
E 112 | QDR DIST EMB PT OPC 1F 14M BRC | 5607353136452 | 1 | T2 | ATIVO | 30.58
E 112A | ARO P/ QUADRO E 112 | 5607353136643 | 1 | T2 | ATIVO | 8.49
E 112CHS | CHASSI P/ E 112 | 5607353136797 | 1 | T2 | ATIVO | 1.86
E 112P | QDR DIST EMB PT OPC 1F 14M PAREDES OCAS BRC | 5607353136544 | 1 | T2 | ATIVO | 43.22
E 112PM | PORTA METÁLICA C/ FECHO ROTATIVO | 5607353136629 | 1 | T2 | ATIVO | 22.19
E 112PN | PAINEL P/ QDR E 112 | 5607353136650 | 1 | T2 | ATIVO | 8.49
E 112PO | PORTA OPACA P/ QDR E 112 | 5607353136605 | 1 | T2 | ATIVO | 8.14
E 112PRF | KIT PARAFUSOS METÁLICOS (8+4) | 5607353136803 | 1 | T2 | ATIVO | 4.04
E 112PT | PORTA TRANSPARENTE P/ QDR E 112 | 5607353136612 | 1 | T2 | ATIVO | 11.83
E 224 | QDR DIST EMB PT OPC 2F 28M BRC | 5607353112715 | 1 | T2 | ATIVO | 42.39
E 224A | ARO P/ QUADRO E 224 | 5607353114252 | 1 | T2 | ATIVO | 9.43
E 224CHS | CHASSI | 5607353114276 | 1 | T2 | ATIVO | 12.08
E 224P | QDR DIST EMB PT OPC 2F 28M PAREDES OCAS BRC | 5607353114177 | 1 | T2 | ATIVO | 65.51
E 224PM | PORTA METÁLICA C/ FECHO ROTATIVO | 5607353114238 | 1 | T2 | ATIVO | 32.75
E 224PMFCDPA | PORTA+ARO METALICA COM FECHADURA COM CHAVE | 5607353114702 | 1 | T2 | ATIVO | 62.86
E 224PN | PAINEL P/ QDR E 224 | 5607353114269 | 1 | T2 | ATIVO | 9.43
E 224PO | PORTA OPACA P/ QDR E 224 | 5607353114214 | 1 | T2 | ATIVO | 11.64
E 224PRF | KIT PARAFUSOS METÁLICOS (4+4) | 5607353114351 | 1 | T2 | ATIVO | 3.76
E 224PT | PORTA TRANSPARENTE P/ QDR E 224 | 5607353114221 | 1 | T2 | ATIVO | 19.23
E 336 | QDR DIST EMB PT OPC 3F 42M BRC | 5607353136469 | 1 | T2 | ATIVO | 64.52
E 336A | ARO P/ QUADRO E 336 | 5607353136766 | 1 | T2 | ATIVO | 11.46
E 336CHS | CHASSI P/ E 336 | 5607353136780 | 1 | T2 | ATIVO | 16.64
E 336P | QDR DIST EMB PT OPC 3F 42M PAREDES OCAS BRC | 5607353136667 | 1 | T2 | ATIVO | 96.69
E 336PM | PORTA METÁLICA C/ FECHO ROTATIVO | 5607353136742 | 1 | T2 | ATIVO | 33.66
E 336PN | PAINEL P/ QDR E 336 | 5607353136773 | 1 | T2 | ATIVO | 11.46
E 336PO | PORTA OPACA P/ QDR E 336 | 5607353136728 | 1 | T2 | ATIVO | 31.07
E 336PRF | KIT PARAFUSOS METÁLICOS (8+8) | 5607353136810 | 1 | T2 | ATIVO | 4.81
E 336PT | PORTA TRANSPARENTE P/ QDR E 336 | 5607353136735 | 1 | T2 | ATIVO | 40.68
E108 | QDR DIST EMB. IP40 PT. OPC 1F 8M BRC | 5607353001606 | 1 | T2 | ATIVO | 19.68
E118 | QDR DIST EMB. IP30 PT. OPC 3F 18M BRC | 5607353001637 | 1 | T2 | ATIVO | 31.79
E234D | QDR DIST DIF EDP EMB IP40 PT OPC 2F 34M BRC | 5607353001019 | 1 | T2 | ATIVO | 44.12
E234DPA | CONJUNTO PORTA + ARO P/ QDR E234D | 5607353007028 | 1 | T2 | ATIVO | 19.96
EAFX | KIT APOIO SUPORTE LIGADORES FIXCONNECT | 5607353114306 | 1 | T2 | ATIVO | 4.53
EAPS | KIT APOIO SUPORTE LIGADORES PS | 5607353114313 | 1 | T2 | ATIVO | 3.38
EBCC | ENTRADA CABOS/CALHA | 5607353114283 | 1 | T2 | ATIVO | 3.76
EBCT | ENTRADA CABOS/TUBO | 5607353114290 | 1 | T2 | ATIVO | 3.76
EDBR | DOBRADIÇAS P/ PORTA PLÁSTICA | 5607353114375 | 1 | T2 | ATIVO | 1.11
EDBRM | DOBRADIÇAS P/ PORTA METÁLICA | 5607353114368 | 1 | T2 | ATIVO | 1.11
EFC | KIT FECHADURA + 2 CHAVES P/ PORTA PLÁSTICA | 5607353114320 | 1 | T2 | ATIVO | 22.3
EFC12 | CONJUNTO APOIO + 1 LIGADOR TN C/ SUPORTE | 5607353136919 | 1 | T2 | ATIVO | 21.09
EFC24 | CONJUNTO APOIO + 2 LIGADORES RÁPIDOS C/ SUPORTE | 5607353114719 | 1 | T2 | ATIVO | 39.13
EFCM | FECHADURA C/ CHAVE P/ PORTA METÁLICA | 5607353114337 | 1 | T2 | ATIVO | 18.81
EFR | FECHO ROTATIVO | 5607353114344 | 1 | T2 | ATIVO | 4.15
EKC1 | CAPA BARR. 1P | 5607353013586 | 10 | T2 | ATIVO | 0.45
EKC1F | TOPO BARRAMENTO FASE | 5607353041565 | 10 | T2 | ATIVO | 0.48
EKC1L | CAPA BARR 1P | 5607353153633 | 25 | T2 | ATIVO | 0.42
EKC1N | TOPO BARRAMENTO NEUTRO | 5607353041558 | 10 | T2 | ATIVO | 0.48
EKC2 | CAPA BARR. 2P | 5607353013593 | 10 | T2 | SOB CONSULTA | 0.45
EKC23 | CAPA BARR. 2P+3P | 5607353013609 | 10 | T2 | ATIVO | 0.45
EKC2Z | CAPA BARR 2P | 5607353160082 | 25 | T2 | ATIVO | 0.42
EKC3 | CAPA BARR. 3P | 5607353013616 | 10 | T2 | ATIVO | 0.45
EKC3N | CAPA BARR FORQ 3P | 5607353153657 | 25 | T2 | ATIVO | 0.42
EKC3Z | CAPA BARR 3P | 5607353153640 | 25 | T2 | ATIVO | 0.42
EKC4 | CAPA BARR. 4P | 5607353013623 | 10 | T2 | ATIVO | 0.49
EKC4Z | CAPA BARR 4P | 5607353160099 | 25 | T2 | ATIVO | 0.45
EKC5 | TAMPA PROTECÇÃO P/ ESPAÇOS N/ UTILIZADOS | 5607353019052 | 10 | T2 | ATIVO | 1.27
EM 112 | QDR DIST EMB PT MET 1F 14M BRC | 5607353136568 | 1 | T2 | ATIVO | 49.77
EM 112P | QDR DIST EMB PT MET 1F 14M PAREDES OCAS BRC | 5607353136582 | 1 | T2 | ATIVO | 59.23
EM 224 | QDR DIST EMB PT MET 2F 28M BRC | 5607353114153 | 1 | T2 | ATIVO | 63.3
EM 224P | QDR DIST EMB PT MET 2F 28M PAREDES OCAS BRC | 5607353114191 | 1 | T2 | ATIVO | 83.92
EM 336 | QDR DIST EMB PT MET 1F 42M BRC | 5607353136681 | 1 | T2 | ATIVO | 69.33
EM 336P | QDR DIST EMB PT MET 1F 42M PAREDES OCAS BRC | 5607353136704 | 1 | T2 | ATIVO | 96.35
ERFC | REGUA INTERIOR P/ FIXAÇÃO CABOS | 5607353114436 | 1 | T2 | ATIVO | 11.31
ESL | ESPACADOR SL | 5607353173877 | 1 | T2 | ATIVO | 0.32
ET 112 | QDR DIST EMB PT TRP 1F 14M BRC | 5607353136476 | 1 | T2 | ATIVO | 34.8
ET 112P | QDR DIST EMB PT TPT 1F 14M PAREDES OCAS BRC | 5607353136551 | 1 | T2 | ATIVO | 46.88
ET 224 | QDR DIST EMB PT TRP 2F 28M BRC | 5607353112722 | 1 | T2 | ATIVO | 53.95
ET 224P | QDR DIST EMB PT TPT 2F 28M PAREDES OCAS BRC | 5607353114184 | 1 | T2 | ATIVO | 73.05
ET 336 | QDR DIST EMB PT TRP 1F 42M BRC | 5607353136483 | 1 | T2 | ATIVO | 78.38
ET 336P | QDR DIST EMB PT TPT 3F 42M PAREDES OCAS BRC | 5607353136674 | 1 | T2 | ATIVO | 106.21
ET108 | QDR DIST EMB. IP40 PT. TRP 1F 8M BRC | 5607353001712 | 1 | T2 | ATIVO | 23.74
ET118 | QDR DIST EMB. IP40 PT. TRP 3F 18M BRC | 5607353003235 | 1 | T2 | ATIVO | 37.53
ETI14 | ETIQUETA CIRCUITOS P/ PAINEL | 5607353114429 | 1 | T2 | ATIVO | 1.11
ETI28 | ETIQUETA CIRCUITOS P/ PORTA | 5607353114412 | 1 | T2 | ATIVO | 2.27
EUNF | KIT FIXAÇÃO À PAREDE | 5607353114405 | 1 | T2 | ATIVO | 7.53
EUNIL | KIT UNIÃO LATERAL | 5607353114382 | 1 | T2 | ATIVO | 7.46
EUNIT | KIT UNIÃO TOPO | 5607353114399 | 1 | T2 | ATIVO | 18.62
I56200 | CX C/ TAMPA CEGA TELECOMUNICAÇÕES | 5607353137251 | 1 | T2 | ATIVO | 5.33
I56200TMP | TAMPA P/ CAIXA I56200 | 5607353138593 | 1 | T2 | ATIVO | 2.09
I56300 | CX C/ TAMPA CEGA TELECOMUNICAÇÕES | 5607353137268 | 1 | T2 | ATIVO | 6.57
I56300TMP | TAMPA P/ CAIXA I56300 | 5607353138609 | 1 | T2 | ATIVO | 3.88
I56400 | CX C/ TAMPA CEGA TELECOMUNICAÇÕES | 5607353137275 | 1 | T2 | ATIVO | 7.57
I56400TMP | TAMPA P/ CAIXA I56400 | 5607353137305 | 1 | T2 | ATIVO | 4.64
IADUTP | ALICATE DESCARNADOR UTP | 5607353138616 | 1 | T2 | ATIVO | 3.95
IAFC | ALICATE F COMPRESSÃO | 5607353138623 | 1 | T2 | ATIVO | 13.95
IAFCF | ALICATE F COMPRESSÃO FRONTAL | 5607353138630 | 1 | T2 | ATIVO | 25.25
IAFF | AUMENTO FICHA F | 5607353138647 | 1 | T2 | ATIVO | 0.65
IAPC | ALICATE PAR DE COBRE/KRONE | 5607353138654 | 1 | T2 | ATIVO | 7.59
IATF468P | ALICATE TRIPLO P/ FICHA 4P 6P 8P | 5607353138661 | 1 | T2 | ATIVO | 40.46
IC | CARGA 75 OHM | 5607353138685 | 1 | T2 | ATIVO | 0.1066
ICAFAP | CONECTOR ANGULAR TIPO F APERTO RAPIDO | 5607353181391 | 1 | T2 | ATIVO | 0.629
IDPC | DESCARNADOR PRO COAXIAL | 5607353138708 | 1 | T2 | ATIVO | 6.69
IEAPO | ARO PORTA PLATINE P/ IECX | 5607353137923 | 1 | T2 | ATIVO | 65.38
IECX | FUNDO PRE-INSTALAÇÃO KITS ATI GAMA E | 5607353137916 | 1 | T2 | ATIVO | 25.69
IEDR12PC12CC.KIT | ATI GAMA E REG SAÍDAS 2REP 12PC 12CC 2FO BRC | 5607353137824 | 1 | T2 | ATIVO | 253.31
IEDR12PC8CC.KIT | ATI GAMA E REG SAÍDAS 2REP 12PC 8CC 2FO BRC | 5607353137817 | 1 | T2 | ATIVO | 181.99
IEDR4PC4CC.KIT | ATI GAMA E REG SAÍDAS 2REP 4PC 4CC 2FO BRC | 5607353139002 | 1 | T2 | ATIVO | 146.51
IEDR6PC4CC.KIT | ATI GAMA E REG SAÍDAS 2REP 6PC 4CC 2FO BRC | 5607353137787 | 1 | T2 | ATIVO | 151.78
IEDR6PC6CC.KIT | ATI GAMA E REG SAÍDAS 2REP 6PC 6CC 2FO BRC | 5607353137794 | 1 | T2 | ATIVO | 158.1
IEDR8PC6CC.KIT | ATI GAMA E REG SAÍDAS 2REP 8PC 6CC 2FO BRC | 5607353137800 | 1 | T2 | ATIVO | 163.37
IEDR8PC8CC.KIT | ATI GAMA E REG SAÍDAS 2REP 8PC 8CC 2FO BRC | 5607353138456 | 1 | T2 | ATIVO | 171.1
IEGS | GAVETA SUPORTE ATI GAMA E | 5607353137909 | 1 | T2 | ATIVO | 8.82
IEPL | PLATINE ATI GAMA E | 5607353137893 | 1 | T2 | ATIVO | 16.86
IER12PC12CC.KIT | ATI GAMA E REG SAÍDAS 1REP 12PC 12CC 2FO BRC | 5607353137886 | 1 | T2 | ATIVO | 200.97
IER12PC8CC.KIT | ATI GAMA E REG SAÍDAS 1REP 12PC 8CC 2FO BRC | 5607353137879 | 1 | T2 | ATIVO | 158.45
IER4PC4CC.KIT | ATI GAMA E REG SAÍDAS 1REP 4PC 4CC 2FO BRC | 5607353138999 | 1 | T2 | ATIVO | 121.56
IER6PC4CC.KIT | ATI GAMA E REG SAÍDAS 1REP 6PC 4CC 2FO BRC | 5607353137831 | 1 | T2 | ATIVO | 126.83
IER6PC6CC.KIT | ATI GAMA E REG SAÍDAS 1REP 6PC 6CC 2FO BRC | 5607353137848 | 1 | T2 | ATIVO | 137.37
IER8PC6CC.KIT | ATI GAMA E REG SAÍDAS 1REP 8PC 6CC 2FO BRC | 5607353137855 | 1 | T2 | ATIVO | 142.64
IER8PC8CC.KIT | ATI GAMA E REG SAÍDAS 1REP 8PC 8CC 2FO BRC | 5607353137862 | 1 | T2 | ATIVO | 147.91
IERC12CC | PAINEL ATI GAMA E 12 SAIDAS CC 2FO | 5607353137961 | 1 | T2 | ATIVO | 152.48
IERC16CC | PAINEL ATI GAMA E 16 SAIDAS CC 2FO | 5607353137978 | 1 | T2 | ATIVO | 168.29
IERC4CC | PAINEL ATI GAMA E 4 SAIDAS CC 2FO | 5607353137930 | 1 | T2 | ATIVO | 73.43
IERC6CC | PAINEL ATI GAMA E 6 SAIDAS CC 2FO | 5607353137947 | 1 | T2 | ATIVO | 78.7
IERC8CC | PAINEL ATI GAMA E 8 SAIDAS CC 2FO | 5607353137954 | 1 | T2 | ATIVO | 85.73
IFCAFR | FICHA DE COMPRESSAO ANGULAR TIPO F ROSCADA | 5607353138722 | 1 | T2 | ATIVO | 1.1205
IFCF | FICHA DE COMPRESSAO RG6 TIPO F MACHO CURTA | 5607353138739 | 1 | T2 | ATIVO | 0.3897
IFCH02 | PATCH CORD FIBRA LSZH SCAP 2 MTS | 5607353163373 | 1 | T2 | ATIVO | 6.41
IFCH05 | PATCH CORD FIBRA LSZH SCAP 5 MTS | 5607353163380 | 1 | T2 | ATIVO | 7.6
IFCH08 | PATCH CORD FIBRA LSZH SCAP 8 MTS | 5607353163397 | 1 | T2 | ATIVO | 8.94
IFCH10 | PATCH CORD FIBRA LSZH SCAP 10 MTS | 5607353163403 | 1 | T2 | ATIVO | 9.69
IFCH13 | PATCH CORD FIBRA LSZH SCAP 13 MTS | 5607353163410 | 1 | T2 | ATIVO | 11.03
IFCH15 | PATCH CORD FIBRA LSZH SCAP 15 MTS | 5607353163427 | 1 | T2 | ATIVO | 11.78
IFCH18 | PATCH CORD FIBRA LSZH SCAP 18 MTS | 5607353187157 | 1 | T2 | ATIVO | 12.25
IFCH20 | PATCH CORD FIBRA LSZH SCAP 20 MTS | 5607353163434 | 1 | T2 | ATIVO | 13.86
IFCH23 | PATCH CORD FIBRA LSZH SCAP 23 MTS | 5607353187164 | 1 | T2 | ATIVO | 14.89
IFCH25 | PATCH CORD FIBRA LSZH SCAP 25 MTS | 5607353163441 | 1 | T2 | ATIVO | 15.95
IFCH30 | PATCH CORD FIBRA LSZH SCAP 30 MTS | 5607353163458 | 1 | T2 | ATIVO | 18.04
IFCH35 | PATCH CORD FIBRA LSZH SCAP 35 MTS | 5607353170241 | 1 | T2 | ATIVO | 19.8
IFCH40 | PATCH CORD FIBRA LSZH SCAP 40 MTS | 5607353170258 | 1 | T2 | ATIVO | 21.86
IFCH45 | PATCH CORD FIBRA LSZH SCAP 45 MTS | 5607353170265 | 1 | T2 | ATIVO | 23.91
IFCH50 | PATCH CORD FIBRA LSZH SCAP 50 MTS | 5607353170272 | 1 | T2 | ATIVO | 25.96
IFCH60 | PATCH CORD FIBRA LSZH SCAP 60 MTS | 5607353187171 | 1 | T2 | ATIVO | 26.54
IFCH70 | PATCH CORD FIBRA LSZH SCAP 70 MTS | 5607353187188 | 1 | T2 | ATIVO | 27.94
IFCRG6FF | FICHA COMPRESSÃO RG6 TIPO F FEMEA | 5607353138746 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 1.11
IFF | UNIAO TIPO F/F | 5607353138753 | 1 | T2 | ATIVO | 0.2893
IFOSC1SCJ | ADAPTADOR FO SC/APC SIMPLES C/ JANELA | 5607353138777 | 1 | T2 | ATIVO | 1.22
IFOSC2SCJ | ADAPTADOR FO SC/APC DUPLO C/ JANELA | 5607353138814 | 1 | T2 | ATIVO | 1.91
IM2APO | ARO PORTA PLATINE SEPARADOR SUP LAT IM2CX | 5607353137725 | 1 | T2 | ATIVO | 106.69
IM2AT | CX VAZIA MEGA M2 EMBUTIR P/ ELEMENTOS ACTIVOS BRC | 5607353138821 | 1 | T2 | ATIVO | 64.45
IM2CX | FUNDO PRE-INSTALAÇÃO KITS ATI GAMA MEGA M2 | 5607353137695 | 1 | T2 | ATIVO | 28.38
IM2L4PC4CC.KIT | ATI M2 LC EMB 4PC 4CC 2FO BRC | 5607353171729 | 1 | T2 | ATIVO | 151.51
IM2L6PC6CC.KIT | ATI M2 LC EMB 6PC 6CC 2FO BRC | 5607353171736 | 1 | T2 | ATIVO | 163.42
IM2L8PC8CC.KIT | ATI M2 LC EMB 8PC 8CC 2FO BRC | 5607353171743 | 1 | T2 | ATIVO | 171.06
IM2R12PC12CC.KIT | ATI M2 EMB REG P/ SAÍDAS 12PC 12CC 2FO BRC | 5607353137503 | 1 | T2 | ATIVO | 275.92
IM2R12PC8CC.KIT | ATI M2 EMB REG P/ SAÍDAS 12PC 8CC 2FO BRC | 5607353137497 | 1 | T2 | ATIVO | 238.94
IM2R4PC4CC.KIT | ATI M2 EMB REG P/ SAÍDAS 4PC 4CC 2FO BRC | 5607353138975 | 1 | T2 | ATIVO | 200.41
IM2R6PC4CC.KIT | ATI M2 EMB REG P/ SAÍDAS 6PC 4CC 2FO BRC | 5607353137466 | 1 | T2 | ATIVO | 206.17
IM2R6PC6CC.KIT | ATI M2 EMB REG P/ SAÍDAS 6PC 6CC 2FO BRC | 5607353137473 | 1 | T2 | ATIVO | 212.77
IM2R8PC8CC.KIT | ATI M2 EMB REG P/ SAÍDAS 8PC 8CC 2FO BRC | 5607353137480 | 1 | T2 | ATIVO | 226.29
IM3APO | ARO PORTA PLATINE SEPARADOR SUP LAT IM3CX | 5607353137732 | 1 | T2 | ATIVO | 115.05
IM3AT | CX VAZIA MEGA M3 EMBUTIR P/ ELEMENTOS ACTIVOS BRC | 5607353138838 | 1 | T2 | ATIVO | 85.12
IM3CX | FUNDO PRE-INSTALAÇÃO KITS ATI GAMA MEGA M3 | 5607353137701 | 1 | T2 | ATIVO | 37.1
IM3R12PC12CC.KIT | ATI M3 EMB REG P/ SAÍDAS 12PC 12CC 2FO BRC | 5607353137534 | 1 | T2 | ATIVO | 288.06
IM3R12PC8CC.KIT | ATI M3 EMB REG P/ SAÍDAS 12PC 8CC 2FO BRC | 5607353139040 | 1 | T2 | ATIVO | 251.17
IM3R16PC16CC.KIT | ATI M3 EMB REG P/ SAÍDAS 16PC 16CC 2FO BRC | 5607353137541 | 1 | T2 | ATIVO | 386.9
IM3R24PC24CC.KIT | ATI M3 EMB REG P/ SAÍDAS 24PC 24CC 2FO BRC | 5607353137558 | 1 | T2 | ATIVO | 486.43
IM3R6PC6CC.KIT | ATI M3 EMB REG P/ SAÍDAS 6PC 6CC 2FO BRC | 5607353137510 | 1 | T2 | ATIVO | 225.09
IM3R8PC8CC.KIT | ATI M3 EMB REG P/ SAÍDAS 8PC 8CC 2FO BRC | 5607353137527 | 1 | T2 | ATIVO | 238.55
IM4APO | ARO PORTA PLATINE SEPARADOR SUP LAT IM4CX | 5607353137749 | 1 | T2 | ATIVO | 139.72
IM4AT | CX VAZIA MEGA M4 EMBUTIR P/ ELEMENTOS ACTIVOS BRC | 5607353138845 | 1 | T2 | ATIVO | 105.86
IM4CX | FUNDO PRE-INSTALAÇÃO KITS ATI GAMA MEGA M4 | 5607353137718 | 1 | T2 | ATIVO | 58.44
IM4R12PC12CC.KIT | ATI M4 EMB REG P/ SAÍDAS 12PC 12CC 2FO BRC | 5607353140138 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 303.37
IM4R12PC8CC.KIT | ATI M4 EMB REG P/ SAÍDAS 12PC 8CC 2FO BRC | 5607353140121 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 266.66
IM4R16PC16CC.KIT | ATI M4 EMB REG P/ SAÍDAS 16PC 16CC 2FO BRC | 5607353140145 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 402.03
IM4R24PC24CC.KIT | ATI M4 EMB REG P/ SAÍDAS 24PC 24CC 2FO BRC | 5607353140176 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 501.79
IMATERGCC12 | PAINEL ATE RGCC 12 SAIDAS | 5607353138166 | 1 | T2 | ATIVO | 97.16
IMATERGCC4 | PAINEL ATE RGCC 4 SAIDAS | 5607353138135 | 1 | T2 | ATIVO | 65.46
IMATERGCC6 | PAINEL ATE RGCC 6 SAIDAS | 5607353138142 | 1 | T2 | ATIVO | 76.15
IMATERGCC8 | PAINEL ATE RGCC 8 SAIDAS | 5607353138159 | 1 | T2 | ATIVO | 80.26
IMGS | GAVETA SUPORTE ATI GAMA MEGA | 5607353137688 | 1 | T2 | ATIVO | 11.01
IMPCS4APN | PAINEL VAZIO IMPCS 4 AREAS | 5607353138319 | 1 | T2 | ATIVO | 14.24
IMPCSR6APN | PAINEL VAZIO IMPCS >6 AREAS | 5607353138326 | 1 | T2 | ATIVO | 14.24
IMPL | PLATINE ATI GAMA MEGA | 5607353137572 | 1 | T2 | ATIVO | 20.07
IMPNES | PAINEL TAMPA CEGA | 5607353138128 | 1 | T2 | ATIVO | 13.37
IMPNFF | PAINEL ATI GAMA MEGA VAZIO MAX 12 FICHAS TIPO F/F | 5607353137602 | 1 | T2 | ATIVO | 13.91
IMPNFO | PAINEL ATI GAMA MEGA VAZIO MAX 12 ADPT FO | 5607353137626 | 1 | T2 | ATIVO | 13.91
IMPNRCV | PAINEL VAZIO PARA 4RJ+4FF+4FO | 5607353138852 | 1 | T2 | ATIVO | 13.91
IMPNRJ | PAINEL ATI GAMA MEGA VAZIO MAX 12 CNT RJ45 | 5607353137619 | 1 | T2 | ATIVO | 13.91
IMRCCC12 | PAINEL P/ RC-CC 12S | 5607353137671 | 1 | T2 | ATIVO | 147.52
IMRCCC4 | PAINEL P/ RC-CC 4S | 5607353137640 | 1 | T2 | ATIVO | 82.45
IMRCCC6 | PAINEL P/ RC-CC 6S | 5607353137657 | 1 | T2 | ATIVO | 95.45
IMRCCC8 | PAINEL P/ RC-CC 8S | 5607353137664 | 1 | T2 | ATIVO | 99.79
IMRCPCV | PAINEL VAZIO ATI RC-PC 12 SAIDAS | 5607353137633 | 1 | T2 | ATIVO | 13.91
IMSP | SEPARADOR ATI GAMA MEGA | 5607353137565 | 1 | T2 | ATIVO | 21.28
IMSPL2 | SUPORTES LATERAIS ATI GAMA MEGA M2 (2 UN) | 5607353137589 | 1 | T2 | ATIVO | 25.96
IMSPL3 | SUPORTES LATERAIS ATI GAMA MEGA M3 (2 UN) | 5607353137596 | 1 | T2 | ATIVO | 34.72
IMV0CC | CAIXA TELECOMUNICAÇÕES TIPO C1 EMB | 5607353138296 | 1 | T2 | ATIVO | 59.72
IMV1ATE | CAIXA ATE SUPERIOR V1 EMB FECH RITA | 5607353138012 | 1 | T2 | ATIVO | 79.66
IMV1ATEPL | PLATINE ATE V1 | 5607353138050 | 1 | T2 | ATIVO | 22.9
IMV1CC | CAIXA COLUNA TIPO C2 EMB | 5607353138302 | 1 | T2 | ATIVO | 69.39
IMV2ATE | CAIXA ATE V2 EMB FECH RITA | 5607353138029 | 1 | T2 | ATIVO | 112.94
IMV2ATEPL | PLATINE ATE V2 | 5607353138067 | 1 | T2 | ATIVO | 29.64
IMV3ATE | CAIXA ATE V3 EMB FECH RITA | 5607353138036 | 1 | T2 | ATIVO | 179.98
IMV3ATEPL | PLATINE ATE V3 | 5607353138074 | 1 | T2 | ATIVO | 36.52
IMV4ATE | CAIXA ATE V4 EMB FECH RITA | 5607353138043 | 1 | T2 | ATIVO | 198.94
IMV4ATEPL | PLATINE ATE V4 | 5607353138081 | 1 | T2 | ATIVO | 45.64
IMV5ATEPL | PLATINE ATE V5 | 5607353138098 | 1 | T2 | ATIVO | 54.76
IMVATESPRG3 | SUPORTE RG PAINEIS RC-PC CC FO (2un) | 5607353138104 | 1 | T2 | ATIVO | 29.34
IPCS2A | PCS 2 AREAS EM CAIXA C/ TAMPA | 5607353138340 | 1 | T2 | ATIVO | 31.87
IPCS4A | PCS 4 AREAS EM CAIXA COM PORTA | 5607353138357 | 1 | T2 | ATIVO | 89.62
IPN1U12FF | PAINEL VAZIO 1U MAX 12 FICHAS TIPO FF | 5607353138180 | 1 | T2 | ATIVO | 13.26
IPN1U12FO | PAINEL VAZIO 1U MAX 12 ADPT FO | 5607353138173 | 1 | T2 | ATIVO | 13.26
IPN1U12RJ | PAINEL VAZIO 1U MAX 12 CNT RJ45 | 5607353138197 | 1 | T2 | ATIVO | 13.26
IPN1U20RJ | PAINEL VAZIO 19" 1U MAX 20 CNT RJ45 | 5607353138227 | 1 | T2 | ATIVO | 15.25
IPN1U24FF | PAINEL VAZIO 19" 1U MAX 24 FICHAS TIPO FF | 5607353138210 | 1 | T2 | ATIVO | 15.25
IPN1U24FO | PAINEL VAZIO 19" 1U MAX 24 ADPT FO | 5607353138203 | 1 | T2 | ATIVO | 15.25
IPN1URG4V | PAINEL VAZIO 1U 4RJ 4FF 4FO | 5607353138234 | 1 | T2 | ATIVO | 13.26
IPN1URG8V | PAINEL VAZIO 19” 1U 8RJ 8FF 8FO | 5607353138241 | 1 | T2 | ATIVO | 15.25
IPNRG8V | PAINEL VAZIO MAX 8RJ 8FF 8FO | 5607353138258 | 1 | T2 | ATIVO | 13.64
IPTI | PTI EM CAIXA COM TAMPA | 5607353138333 | 1 | T2 | ATIVO | 17.02
IPTI.KIT | KIT PTI P/ APLICAR C/ PARAFUSO DE APERTO | 5607353138869 | 1 | T2 | ATIVO | 12.56
IPTIC.KIT | KIT PTI P/ APLICAR EM CALHA DIN | 5607353138876 | 1 | T2 | ATIVO | 22.51
IREP2V | REPARTIDOR 2 VIAS | 5607353138883 | 1 | T2 | ATIVO | 4.24
IREP3V | REPARTIDOR 3 VIAS | 5607353138890 | 1 | T2 | ATIVO | 5.57
IREP4V | REPARTIDOR 4 VIAS | 5607353138906 | 1 | T2 | ATIVO | 5.73
IREP6V | REPARTIDOR 6 VIAS | 5607353138913 | 1 | T2 | ATIVO | 8.89
IREP8V | REPARTIDOR 8 VIAS | 5607353138920 | 1 | T2 | ATIVO | 11.51
IRJ45 | CONECTOR RJ45 CAT6 | 5607353138937 | 1 | T2 | ATIVO | 1.1698
IRJ45B | CONECTOR RJ45 CAT6 BLINDADO | 5607353138944 | 1 | T2 | ATIVO | 3.55
IS315 | CX COM TAMPA CEGA TELECOMUNICAÇÕES | 5607353137282 | 1 | T2 | ATIVO | 7.11
IS320 | CX COM TAMPA CEGA TELECOMUNICAÇÕES | 5607353137299 | 1 | T2 | ATIVO | 11.72
IS325 | CAIXA VAZIA SAL P/ TELECOMUNICAÇÕES S325 BRC | 5607353138951 | 1 | T2 | ATIVO | 20.07
ISEAT | CX VAZIA SE P/ COLOCAÇÃO ELEMENTOS ACTIVOS BRC | 5607353139057 | 1 | T2 | ATIVO | 37.91
ISM2AT | CX VAZIA MEGA M2 SAL P/ ELEMENTOS ACTIVOS BRC | 5607353137756 | 1 | T2 | ATIVO | 77.79
ISM2R12PC12CC | ATI M2 SAL REG P/ SAÍDAS 12PC 12CC 2FO BRC | 5607353137398 | 1 | T2 | ATIVO | 309.64
ISM2R12PC8CC | ATI M2 SAL REG P/ SAÍDAS 12PC 8CC 2FO BRC | 5607353137381 | 1 | T2 | ATIVO | 270.59
ISM2R4PC4CC | ATI M2 SAL REG P/ SAÍDAS 4PC 4CC 2FO BRC | 5607353138982 | 1 | T2 | ATIVO | 229.56
ISM2R6PC4CC | ATI M2 SAL REG P/ SAÍDAS 6PC 4CC 2FO BRC | 5607353137350 | 1 | T2 | ATIVO | 235.48
ISM2R6PC6CC | ATI M2 SAL REG P/ SAÍDAS 6PC 6CC 2FO BRC | 5607353137367 | 1 | T2 | ATIVO | 242.58
ISM2R8PC8CC | ATI M2 SAL REG P/ SAÍDAS 8PC 8CC 2FO BRC | 5607353137374 | 1 | T2 | ATIVO | 257.18
ISM3AT | CX VAZIA MEGA M3 SAL P/ ELEMENTOS ACTIVOS BRC | 5607353137763 | 1 | T2 | ATIVO | 100.8
ISM3R12PC12CC | ATI M3 SAL REG P/ SAÍDAS 12PC 12CC 2FO BRC | 5607353137435 | 1 | T2 | ATIVO | 346.32
ISM3R12PC8CC | ATI M3 SAL REG P/ SAÍDAS 12PC 8CC 2FO BRC | 5607353137428 | 1 | T2 | ATIVO | 307.27
ISM3R16PC16CC | ATI M3 SAL REG P/ SAÍDAS 16PC 16CC 2FO BRC | 5607353137442 | 1 | T2 | ATIVO | 451.24
ISM3R24PC24CC | ATI M3 SAL REG P/ SAÍDAS 24PC 24CC 2FO BRC | 5607353137459 | 1 | T2 | ATIVO | 557.35
ISM3R6PC6CC | ATI M3 SAL REG P/ SAÍDAS 6PC 6CC 2FO BRC | 5607353137404 | 1 | T2 | ATIVO | 277.29
ISM3R8PC8CC | ATI M3 SAL REG P/ SAÍDAS 8PC 8CC 2FO BRC | 5607353137411 | 1 | T2 | ATIVO | 293.86
ISMV0CC | CAIXA TELECOMUNICAÇÕES TIPO C1 SAL | 5607353138265 | 1 | T2 | ATIVO | 61.44
ISMV1ATE | CAIXA ATE SUPERIOR V1 SAL FECH RITA | 5607353137985 | 1 | T2 | ATIVO | 83.7
ISMV1CC | CAIXA COLUNA TIPO C2 SAL | 5607353138272 | 1 | T2 | ATIVO | 66.73
ISMV1CC2 | CAIXA COLUNA SAL TIPO C2 PROF 200 | 5607353138289 | 1 | T2 | ATIVO | 72.83
ISMV2ATE | CAIXA ATE V2 SAL FECH RITA | 5607353139019 | 1 | T2 | ATIVO | 114.23
ISMV3ATE | CAIXA ATE V3 SAL FECH RITA | 5607353137992 | 1 | T2 | ATIVO | 187.47
ISMV4ATE | CAIXA ATE V4 SAL FECH RITA | 5607353138005 | 1 | T2 | ATIVO | 207.23
ISPCS2A | PCS 2 AREAS EM CAIXA SAL C/ TAMPA | 5607353138371 | 1 | T2 | ATIVO | 38.18
ISPCS4A | PCS 4 AREAS EM CAIXA SAL COM PORTA | 5607353138388 | 1 | T2 | ATIVO | 102.48
ISPTI | PTI EM CAIXA COM TAMPA SAL | 5607353138364 | 1 | T2 | ATIVO | 21.71
ITC | ETIQUETA IDENTIFICACAO CARACTERISTICAS | 5607353015641 | 1 | T2 | ATIVO | 1.79
KC4M | CALHA METALICA 4 MÓD | 5607353006045 | 1 | T1 | ATIVO | 1.46
KC8M | CALHA METALICA 8 MÓD | 5607353012770 | 1 | T1 | ATIVO | 2.1
KFR | FECHADURA TIPO RITA C/ 1 CHAVE | 5607353133567 | 1 | T1 | ATIVO | 14.24
KFT | FECHADURA P/ CX KVCD/KVOTBI | 5607353007844 | 1 | T1 | ATIVO | 4.55
KFTC1 | FECHADURA P/ CAIXA KVC1 | 5607353012725 | 1 | T1 | ATIVO | 4.67
KFTKVOGH | FECHADURA P/ CAIXA KVOG/KVOH | 5607353018338 | 1 | T1 | ATIVO | 12.71
KPBNT00 | BASE NEUTRO SECCIONAVEL T00 | 5607353160501 | 1 | T1 | ATIVO | 13.64
KPDBR | DOBRADIÇA GAMA KVOP | 5607353163779 | 1 | T1 | ATIVO | 3.03
KPISF00 | BASE ISF BUC-00 | 5607353160518 | 1 | T1 | ATIVO | 16.59
KPPL | PLATINE GAMA KVOP | 5607353160464 | 1 | T1 | ATIVO | 15.4
KPPO | PORTA OPACA GAMA KVOP | 5607353160471 | 1 | T1 | ATIVO | 17.41
KPPOFC | PORTA OPACA COM FECHADURA GAMA KVOP | 5607353160488 | 1 | T1 | ATIVO | 22.45
KPPRF | SACO PARAFUSOS GAMA KVOP | 5607353160495 | 1 | T1 | ATIVO | 10.86
KPPSD | SACO PARAFUSOS E BUCINS GAMA KVOP | 5607353163762 | 1 | T1 | ATIVO | 15.31
KPS1 | PARAFUSO DE SELAGEM - 4 UN | 5607353006038 | 1 | T1 | ATIVO | 6.38
KPSL | ACESSORIO SELAGEM PORTINHOLA KVOP | 5607353163786 | 1 | T1 | ATIVO | 1.91
KRM | RESPIRO METALICO - 2 UN | 5607353006021 | 1 | T1 | ATIVO | 4.5
KVAH20 | MARCO P/ CONTADOR DE AGUA C/ JAN | 5607353002443 | 1 | T1 | ATIVO | 34.75
KVAH20CHV | CHAVE P/ FECHADURA KVAH20 CZT | 5607353018369 | 1 | T1 | ATIVO | 2.43
KVC1 | CAIXA P/ REDES ITED/CEMU | 5607353012039 | 1 | T1 | SOB CONSULTA | 41.36
KVC1PLT | PLATINE P/ CAIXA KVC1 | 5607353012732 | 1 | T1 | ATIVO | 15.21
KVCAM | CX ACESSO MULTIOPERADOR PREP FECH STD TIPO ITED | 5607353137312 | 1 | T1 | ATIVO | 29.5
KVCAMFCPO | PORTA OPACA C/ FECH TRIANG P/ KVCAM | 5607353139026 | 1 | T1 | ATIVO | 24.13
KVCAMPL | PLATINE P/ KVCAM | 5607353137336 | 1 | T1 | ATIVO | 15.23
KVCAMPO | PORTA OPACA P/ KVCAM | 5607353137343 | 1 | T1 | ATIVO | 19.71
KVCAMPRF | SACO C/ PARAFUSOS P/ KVCAM | 5607353138968 | 1 | T1 | ATIVO | 2.52
KVCDFC | CAIXA PORTINHOLA C/ FECHADURA CZT | 5607353007813 | 1 | T1 | ATIVO | 33.47
KVCDFCPO | PORTA C/ FECHADURA P/ CAIXA KVCD | 5607353012169 | 1 | T1 | ATIVO | 20.39
KVOG | CAIXA P/ CONTADOR GÁS CZT | 5607353008797 | 1 | T1 | ATIVO | 53.39
KVOGCX | CAIXA P/ KVOG | 5607353018284 | 1 | T1 | ATIVO | 48.35
KVOGDBR | KIT DOBRADICAS P/ CAIXA KVOG | 5607353013180 | 1 | T1 | ATIVO | 10.78
KVOGPO | PORTA OPACA P/ CAIXA KVOG | 5607353018154 | 1 | T1 | ATIVO | 38.41
KVOH | CAIXA P/ CONTADOR ÁGUA CZT | 5607353008803 | 1 | T1 | ATIVO | 38.81
KVOHPO | PORTA OPACA P/ CAIXA KVOH | 5607353018147 | 1 | T1 | ATIVO | 26.59
KVOM | CX CONTADOR MONOFÁSICO C/ VISOR CZT | 5607353005796 | 1 | T1 | SOB CONSULTA | 38.92
KVOM2311 | CX CONTADOR MONOFÁSICO C/ VISOR 23x11 CZT | 5607353020102 | 1 | T1 | ATIVO | 40.46
KVOM2311VSR | VISOR P/ CX CONTADOR IP65 23x11 CZT | 5607353028887 | 1 | T1 | ATIVO | 12.04
KVOMCX | CAIXA P/ KVOM | 5607353008117 | 1 | T1 | ATIVO | 33.47
KVOMP | PAINEL P/ CX KVOM | 5607353007707 | 1 | T1 | ATIVO | 24.52
KVOMP2311 | PAINEL P/ KVOM 23x11 | 5607353019540 | 1 | T1 | ATIVO | 31.9
KVOMPL | PLATINE P/ CX KVOM | 5607353007097 | 1 | T1 | ATIVO | 6.49
KVOMPRF | SACO PARAFUSOS P/ KVOM | 5607353015016 | 1 | T1 | ATIVO | 12.72
KVOMVSR | VISOR P/ CAIXA KVOM | 5607353013166 | 1 | T1 | ATIVO | 9.34
KVOP | CAIXA PORTINHOLA VAZIA SEM FECHADURA | 5607353157600 | 1 | T1 | SOB CONSULTA
KVOPFC | CAIXA PORTINHOLA VAZIA COM FECHADURA TRIANGULAR | 5607353160457 | 1 | T1 | SOB CONSULTA
KVOPM | CAIXA PORTINHOLA EQUIPADA MONOFASICA | 5607353157617 | 1 | T1 | ATIVO | 75.67
KVOPT | CAIXA PORTINHOLA EQUIPADA TRIFASICA | 5607353157624 | 1 | T1 | ATIVO | 112.22
KVOTBOX | CAIXA CONTADOR P/ EDP BOX | 5607353114832 | 1 | T1 | ATIVO | 62.77
KVOTBOXDBD | DOBRADIÇA P/ KVOTBOX | 5607353114825 | 1 | T1 | ATIVO | 2.36
KVOTBOXPL | PLATINE P/ KVOTBOX | 5607353114795 | 1 | T1 | ATIVO | 30.42
KVOTBOXPO | PORTA OPACA P/ KVOTBOX | 5607353114801 | 1 | T1 | ATIVO | 33.04
KVOTBOXPRF | SACO PARAFUSOS P/ KVOTBOX | 5607353114818 | 1 | T1 | ATIVO | 10.27
KVOTBOXPSD | SACO PARAFUSOS BUCINS KVOTBOX | 5607353135950 | 1 | T1 | ATIVO | 14.04
KVOTK | KIT TRANSFORMAÇÃO KVOT EM KVOTBOX | 5607353124725 | 1 | T1 | ATIVO | 41.45
L14F | LIGADOR 14 FUROS - 14 x 10 mm² | 5607353002603 | 10 | T2 | ATIVO | 3.49
L16F | LIGADOR 16 FUROS - 16 x 10 mm² | 5607353002610 | 10 | T2 | ATIVO | 4.28
L16FW | LIGADOR 16x16mm | 5607353173860 | 1 | T2 | ATIVO | 4.51
L1MT135 | LIGADOR 1 MT 135 FUROS 16 mm² | 5607353100637 | 1 | T2 | ATIVO | 45.18
L6F | LIGADOR 6 FUROS - 6 x 10 mm² | 5607353003242 | 10 | T2 | ATIVO | 2.27
L7FW | LIGADOR 7x16mm | 5607353173846 | 1 | T2 | ATIVO | 2.49
L8F | LIGADOR 8 FUROS - 8 x 10 mm² | 5607353002597 | 10 | T2 | ATIVO | 2.56
L8FW | LIGADOR 8x16mm | 5607353173853 | 1 | T2 | ATIVO | 2.81
M1CD.KIT | KIT PLATINE E CALHA P/ CAIXA COLUNA M1 | 5607353097388 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 17.24
M1CD1S.KIT | KIT P/ CAIXA COLUNA M1 1 SAÍDA 22x58 | 5607353097371 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 137.84
M1CD1SNH.KIT | KIT P/ CAIXA COLUNA M1 1 SAIDA NH00 | 5607353097678 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 86.15
M1CD1SR.KIT | KIT P/ CAIXA COLUNA M1 1 SAIDA 14X51 | 5607353097265 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 107.67
M1CDCX | CAIXA COLUNA VAZIA M1 P/ 1 SAIDA | 5607353097364 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 73.24
M218D | QDR DIST DIF EDP EMB MEGA IP54 PT OPC 2F 18M BRC | 5607353052813 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 74.8
M234 | QDR DIST PAR EMB. MEGA IP54 PT. OPC 2F 34M BRC | 5607353025930 | 1 | T2 | ATIVO | 69.71
M234A | ARO COMPLETO P/ QDR MEGA M234 BRC | 5607353026128 | 1 | T2 | ATIVO | 22.13
M234CHS | CHASSI 2F P/ QDR M234 | 5607353026241 | 1 | T2 | ATIVO | 9.45
M234PO | PORTA OPACA P/ QDR MEGA M234 | 5607353026807 | 1 | T2 | ATIVO | 59.2
M2CD.KIT | KIT PLATINE E 4 CALHAS P/ CAIXA COLUNA M2 | 5607353097432 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 33.03
M2CD1S.KIT | KIT P/ CAIXA COLUNA M2 1 SAÍDA 22x58 | 5607353097401 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 132.1
M2CD1SNH.KIT | KIT P/ CAIXA COLUNA M2 1 SAÍDA NH00 | 5607353097685 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 94.94
M2CD1SR.KIT | KIT P/ CAIXA COLUNA M2 1 SAÍDA 14x51 | 5607353097272 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 119.72
M2CD2S.KIT | KIT P/ CAIXA COLUNA M2 2 SAÍDAS 22x58 | 5607353097418 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 181.63
M2CD2SNH.KIT | KIT P/ CAIXA COLUNA M2 2 SAÍDAS NH00 | 5607353097692 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 132.1
M2CD2SR.KIT | KIT P/ CAIXA COLUNA M2 2 SAÍDAS 14x51 | 5607353097289 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 156.84
M2CD3S.KIT | KIT P/ CAIXA COLUNA M2 3 SAÍDAS 22x58 | 5607353097425 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 231.16
M2CD3SNH.KIT | KIT P/ CAIXA COLUNA M2 3 SAÍDAS NH00 | 5607353097708 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 169.25
M2CD3SR.KIT | KIT P/ CAIXA COLUNA M2 3 SAÍDAS 14x51 | 5607353097296 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 194
M2CD4S.KIT | KIT P/ CAIXA COLUNA M2 4 SAÍDAS 22x58 | 5607353097067 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 280.69
M2CD4SNH.KIT | KIT P/ CAIXA COLUNA M2 4 SAÍDAS NH00 | 5607353097715 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 206.37
M2CD4SR.KIT | KIT P/ CAIXA COLUNA M2 4 SAÍDAS 14x51 | 5607353097302 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 231.16
M2CDCX | CAIXA COLUNA VAZIA M2 P/ ATÉ 4 SAÍDAS | 5607353097395 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 94.94
M335D | QDR DIST DIF EDP EMB MEGA IP54 PT OPC 3F 35M BRC | 5607353026791 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 97.35
M335DCHS | CHASSI 1F 17M P/ QDR M335D | 5607353026326 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 6.76
M351 | QDR DIST PAR EMB. MEGA IP54 PT. OPC 3F 51M BRC | 5607353025947 | 1 | T2 | ATIVO | 93.36
M351335DA | ARO COMPLETO P/ QDR MEGA M351/M335D BRC | 5607353026135 | 1 | T2 | ATIVO | 24.22
M351335DPO | PORTA OPACA P/ QDR MEGA M351/M335D BRC | 5607353026067 | 1 | T2 | ATIVO | 69.21
M351CHS | CHASSI 3F P/ QDR M351 | 5607353026258 | 1 | T2 | ATIVO | 11.35
M452D | QDR DIST DIF EDP EMB MEGA IP54 PT OPC 4F 52M BRC | 5607353026012 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 109.03
M452DCHS | CHASSI 2F 17M P/ QDR M452D | 5607353026333 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 9.45
M468 | QDR DIST PAR EMB. MEGA IP54 PT. OPC 4F 68M BRC | 5607353025954 | 1 | T2 | ATIVO | 99
M468452DA | ARO COMPLETO P/ QDR MEGA M468/M452D BRC | 5607353026142 | 1 | T2 | ATIVO | 27.97
M468452DPO | PORTA OPACA P/ QDR MEGA M468/M452D BRC | 5607353026074 | 1 | T2 | ATIVO | 86.13
M468CHS | CHASSI 4F P/ QDR M468 | 5607353026265 | 1 | T2 | ATIVO | 13.24
M569D | QDR DIST DIF EDP EMB MEGA IP54 PT OPC 5F 69M BRC | 5607353026029 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 127.62
M569DCHS | CHASSI 3F 17M P/ QDR M569D | 5607353026340 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 11.35
M585 | QDR DIST PAR EMB. MEGA IP54 PT. OPC 5F 85M BRC | 5607353025961 | 1 | T2 | ATIVO | 122.8
M585569DA | ARO COMPLETO P/ QDR MEGA M585/M569D BRC | 5607353026159 | 1 | T2 | ATIVO | 31.76
M585569DPO | PORTA OPACA P/ QDR MEGA M585/M569D BRC | 5607353026081 | 1 | T2 | ATIVO | 96.87
M585CHS | CHASSI 5F P/ QDR M585 | 5607353026272 | 1 | T2 | ATIVO | 14.48
M6102 | QDR DIST PAR EMB. MEGA IP54 PT. OPC 6F 102M BRC | 5607353025978 | 1 | T2 | ATIVO | 139.45
M6102686DA | ARO COMPLETO P/ QDR MEGA M6102/M686D BRC | 5607353026166 | 1 | T2 | ATIVO | 34.97
M6102686DPO | PORTA OPACA P/ QDR MEGA M6102/M686D BRC | 5607353026098 | 1 | T2 | ATIVO | 107.62
M6102CHS | CHASSI 6F P/ QDR M6102 | 5607353026289 | 1 | T2 | ATIVO | 16.7
M686D | QDR DIST DIF EDP EMB MEGA IP54 PT OPC 6F 86M BRC | 5607353026036 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 144.44
M686DCHS | CHASSI 4F 17M P/ QDR M686D | 5607353026357 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 13.24
M7103D | QDR DIST DIF EDP EMB MEGA IP54 PT OPC 7F 103M BRC | 5607353026043 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 164.04
M7103DCHS | CHASSI 5F 17M P/ QDR M7103D | 5607353026364 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 14.48
M7119 | QDR DIST PAR EMB. MEGA IP54 PT. OPC 7F 119M BRC | 5607353025985 | 1 | T2 | ATIVO | 158.83
M71197103DA | ARO COMPLETO P/ QDR MEGA M7119/M7103D BRC | 5607353026173 | 1 | T2 | ATIVO | 38.24
M71197103DPO | PORTA OPACA P/ QDR MEGA M7119/M7103D BRC | 5607353026104 | 1 | T2 | ATIVO | 113.01
M7119CHS | CHASSI 7F P/ QDR M7119 | 5607353026296 | 1 | T2 | ATIVO | 19.4
M8120D | QDR DIST DIF EDP EMB MEGA IP54 PT OPC 8F 120M BRC | 5607353026050 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 182.24
M8120DCHS | CHASSI 6F 17M P/ QDR M8120D | 5607353026371 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 16.7
M8136 | QDR DIST PAR EMB. MEGA IP54 PT. OPC 8F 136M BRC | 5607353025992 | 1 | T2 | ATIVO | 178.58
M81368120DA | ARO COMPLETO P/ QDR MEGA M8136/M8120D BRC | 5607353026180 | 1 | T2 | ATIVO | 44.15
M81368120DPO | PORTA OPACA P/ QDR MEGA M8136/M8120D BRC | 5607353026111 | 1 | T2 | ATIVO | 123.75
M8136CHS | CHASSI 8F P/ QDR M8136 | 5607353026302 | 1 | T2 | ATIVO | 23.15
MAFX | APOIO SUPORTE FIXCONNECT - 2 UN | 5607353026425 | 1 | T2 | ATIVO | 2.47
MAPSL | APOIO SUPORTE LIGADOR | 5607353026418 | 1 | T2 | ATIVO | 3.51
MD9MCHS | CHASSI 2F 9M DIFERENCIAL | 5607353026319 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 7.8
MDBR | DOBRADIÇAS PORTA | 5607353026470 | 1 | T2 | ATIVO | 0.5
MDMPNDF | PAINEL P/ DIF EDP C/ SELAGEM | 5607353026197 | 1 | T2 | ATIVO | 5.28
METI17 | ETIQUETA CIRCUITOS 17 MÓDULOS | 5607353026494 | 1 | T2 | ATIVO | 0.82
METI9 | ETIQUETA CIRCUITOS 9 MÓDULOS | 5607353026487 | 1 | T2 | ATIVO | 0.5
MFC | FECHO C/ CHAVE | 5607353026456 | 1 | T2 | ATIVO | 40.39
MFC12 | CONJUNTO APOIO + 1 LIGADOR RÁPIDO C/ SUPORTE | 5607353027125 | 1 | T2 | ATIVO | 18.58
MFC24 | CONJUNTO APOIO + 2 LIGADORES RÁPIDOS C/ SUPORTE | 5607353026838 | 1 | T2 | ATIVO | 36.7
MFKIT | KIT SUPORTE FECHOS (TRIANG/CHAVE) | 5607353026463 | 1 | T2 | ATIVO | 1.7
MFR | FECHO ROTATIVO | 5607353026432 | 1 | T2 | ATIVO | 4.87
MFRS | FECHO ROTATIVO P/ SM | 5607353104215 | 1 | T2 | ATIVO | 4.42
MFT | FECHO TRIANGULAR | 5607353026449 | 1 | T2 | ATIVO | 5.01
MI17MPN | PAINEL INTERMÉDIO 17 MÓD | 5607353026227 | 1 | T2 | ATIVO | 5.56
MI9MPN | PAINEL INTERMÉDIO 9 MÓD | 5607353026203 | 1 | T2 | ATIVO | 5.28
MSD | SEPARADOR DIFERENCIAL P/ QDR MEGA | 5607353026234 | 1 | T2 | ATIVO | 6.37
MT17MPN | PAINEL TOPO 17 MÓD | 5607353026814 | 1 | T2 | ATIVO | 6.1
MT9MPN | PAINEL TOPO 9 MÓD | 5607353026210 | 1 | T2 | ATIVO | 5.65
MUNIL | KIT UNIÃO DE MÓDULOS LATERAL | 5607353026821 | 1 | T2 | ATIVO | 6.96
MUNIT | KIT UNIÃO DE MÓDULOS TOPO | 5607353027057 | 1 | T2 | ATIVO | 7.61
P104SL | QDR ICP IP40 SL PT OPC 1F 4M BRC | 5607353001804 | 1 | T2 | ATIVO | 7.18
P114CL | QDR ICP IP40 CL PT OPC 1F 14M BRC | 5607353001873 | 1 | T2 | ATIVO | 15.3
PL50 | PLATINA P/ DISJUNTOR EDP CZT | 5607353001910 | 1 | T2 | ATIVO | 11.15
PL51 | PLATINA P/ DISJUNTOR EDP BRC | 5607353003136 | 1 | T2 | ATIVO | 11.15
PT104SL | QDR ICP IP40 SL PT TRP 1F 4M BRC | 5607353001811 | 1 | T2 | ATIVO | 8.31
PT114CL | QDR ICP IP40 CL PT TRP 1F 14M BRC | 5607353001941 | 1 | T2 | ATIVO | 18.12
R4CX | REGUA CAIXAS PLADUR R4CX PACK 20UN | 5607353179800 | 1 | T2 | ATIVO | 46.7
R4CX1 | REGUA CAIXAS PLADUR R4CX 1UN | 5607353192113 | 1 | T2 | ATIVO | 2.3348
R7CX | REGUA CAIXAS PLADUR R7CX PACK 20UN | 5607353179817 | 1 | T2 | ATIVO | 56.04
R7CX1 | REGUA CAIXAS PLADUR R7CX 1UN | 5607353192120 | 1 | T2 | ATIVO | 2.8018
RATI12 | REPARTIDOR CABO COAXIAL 12 SAIDAS 5 A 2400 Mhz | 5607353135820 | 1 | T2 | ATIVO | 26.72
RATI4 | REPARTIDOR CABO COAXIAL 4 SAIDAS 5 A 2400 Mhz | 5607353135790 | 1 | T2 | ATIVO | 8.14
RATI6 | REPARTIDOR CABO COAXIAL 6 SAIDAS 5 A 2400 Mhz | 5607353135806 | 1 | T2 | ATIVO | 9.31
RATI8 | REPARTIDOR CABO COAXIAL 8 SAIDAS 5 A 2400 Mhz | 5607353135813 | 1 | T2 | ATIVO | 11.23
S 104 | QDR DIST PAR SAL 1F 4M BRC | 5607353001996 | 1 | T2 | ATIVO | 4.64
S 108 | QDR DIST PAR SAL 1F 8M BRC | 5607353002009 | 1 | T2 | ATIVO | 9.36
S 112 | QDR DIST PAR SAL 1F 12M BRC | 5607353002016 | 1 | T2 | ATIVO | 16.63
S 224 | QDR DIST PAR SAL 2F 24M BRC | 5607353002047 | 1 | T2 | ATIVO | 24.18
S 336 | QDR DIST PAR SAL 3F 36M BRC | 5607353002085 | 1 | T2 | ATIVO | 44.14
S100BRC | CAIXA DERIVAÇÃO SAL IP55 S100 BRC | 5607353005871 | 6 | T2 | ATIVO | 2.67
S100CRM | CAIXA DERIVAÇÃO SAL IP55 S100 CRM | 5607353006007 | 6 | T2 | ATIVO | 2.67
S100CZT | CAIXA DERIVAÇÃO SAL IP55 S100 CZT | 5607353005864 | 6 | T2 | ATIVO | 2.67
S100PLBRC | CAIXA DERIVAÇÃO SAL IP55 S100 PL BRC | 5607353103119 | 6 | T2 | ATIVO | 2.45
S118 | QDR DIST SAL. IP30 PT OPC 3F 18M BRC | 5607353002030 | 1 | T2 | ATIVO | 33.09
S200BRC | CAIXA DERIVAÇÃO SAL IP55 S200 BRC | 5607353103157 | 1 | T2 | ATIVO | 9.99
S200CRM | CAIXA DERIVAÇÃO SAL IP55 S200 CRM | 5607353103164 | 1 | T2 | ATIVO | 9.99
S200CZT | CAIXA DERIVAÇÃO SAL IP55 S200 CZT | 5607353103133 | 1 | T2 | ATIVO | 9.99
S81BRC | CAIXA DERIVAÇÃO SAL IP55 S81 BRC | 5607353102969 | 12 | T2 | ATIVO | 1.5
S81CRM | CAIXA DERIVAÇÃO SAL IP55 S81 CRM | 5607353012343 | 12 | T2 | ATIVO | 1.5
S81CZT | CAIXA DERIVAÇÃO SAL IP55 S81 CZT | 5607353012336 | 12 | T2 | ATIVO | 1.5
SBT125 | SUPORTE BASE TERRA 35mm² 125 A | 5607353003303 | 20 | T2 | ATIVO | 4.38
SBT160 | SUPORTE BASE TERRA 65 mm² 160A | 5607353012008 | 20 | T2 | ATIVO | 4.8
SBTT5 | SUPORTE BASE TERRA P/ 56200T5 | 5607353018475 | 1 | T2 | ATIVO | 8.72
SBTT5+5 | SUPORTE BASE TERRA CAIXA 56200T5+5 | 5607353104222 | 1 | T2 | ATIVO | 12.33
SCP10M | CALHA PLASTICA 10M | 5607353104185 | 1 | T2 | ATIVO | 0.66
SCP8M | CALHA PLASTICA 8M | 5607353104178 | 1 | T2 | ATIVO | 0.34
SCS | KIT TAMPAS DE VEDAÇÃO | 5607353104208 | 1 | T2 | ATIVO | 0.82
SD20BRC | BUCIM BRANCO | 5607353104123 | 20 | T2 | ATIVO | 0.272
SD20CRM | BUCIM CREME | 5607353003730 | 20 | T2 | ATIVO | 0.272
SD20CZT | BUCIM CINZENTO | 5607353003631 | 20 | T2 | ATIVO | 0.272
SD25BRC | BUCIM S100/200 BRC | 5607353104147 | 20 | T2 | ATIVO | 0.363
SD25CRM | BUCIM S100/200 CRM | 5607353104154 | 20 | T2 | ATIVO | 0.363
SD25CZT | BUCIM S100/200 CZT | 5607353097197 | 20 | T2 | ATIVO | 0.363
SEATIBT | INTERRUPTOR P/ RESET ELEMENTO ACTIVO | 5607353020621 | 1 | T2 | ATIVO | 8.72
SFC12 | CONJUNTO APOIO + 1 LIGADOR RÁPIDO C/ SUPORTE | 5607353101290 | 1 | T2 | ATIVO | 19.17
SFC24 | CONJUNTO APOIO + 2 LIGADORES RÁPIDOS C/ SUPORTE | 5607353101306 | 1 | T2 | ATIVO | 38.15
SL16N | LIGADOR NEUTRO 16 FUROS DIÂM 16 mm | 5607353026845 | 1 | T2 | ATIVO | 6.91
SL16N16T | SUPORTE DE LIGADORES 16N+16T | 5607353092253 | 1 | T2 | ATIVO | 10.68
SL16T | LIGADOR TERRA 16 FUROS DIÂM 16 mm | 5607353026852 | 1 | T2 | ATIVO | 6.91
SL32N | LIGADOR NEUTRO 32 FUROS DIÂM 16 mm | 5607353026869 | 1 | T2 | ATIVO | 10.27
SL32T | LIGADOR TERRA 32 FUROS DIÂM 16 mm | 5607353026876 | 1 | T2 | ATIVO | 10.27
SL7N8N16N | SUPORTE LIGADOR 7N 8N 16N | 5607353173839 | 1 | T2 | ATIVO | 11.83
SL7N8N16T | SUPORTE LIGADOR 7N+8N+16T | 5607353173822 | 1 | T2 | ATIVO | 11.83
SL8F8 | SUPORTE DE LIGADORES P/8M 2x8 FUROS | 5607353098231 | 1 | T2 | ATIVO | 7.23
SL8N8T | SUPORTE DE LIGADORES 8N+8T | 5607353101276 | 1 | T2 | ATIVO | 8.74
SLG16F | SUP LIGADORES GRD 16 FUROS | 5607353003211 | 10 | T2 | ATIVO | 10.59
SLG6F | SUP LIGADORES GRD 6 FUROS | 5607353003198 | 10 | T2 | ATIVO | 5.94
SLG8F | SUP LIGADORES GRD 8 FUROS | 5607353003167 | 10 | T2 | ATIVO | 6.77
SLP6F | SUP LIGADORES PEQ. 6 FUROS | 5607353003143 | 1 | T2 | ATIVO | 5.91
SLP8F | SUP LIGADORES PEQ. 8 FUROS | 5607353003150 | 1 | T2 | ATIVO | 6.46
SM218D | QDR DIST DIF EDP SAL MEGA IP54 PT OPC 2F 18M BRC | 5607353090471 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 93.46
SM234 | QDR DIST PAR SAL MEGA IP54 PT OPC 2F 34M BRC | 5607353090488 | 1 | T2 | ATIVO | 85.43
SM2CD.KIT | KIT P/ CAIXA SM2 COLUNA S/ EQUIPAMENTO ATÉ 2 SAÍDAS | 5607353104062 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 34.88
SM2CD1S.KIT | KIT P/ CAIXA M2 COLUNA SALIENTE 1 SAIDA 22X58 | 5607353103799 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 144.07
SM2CD1SNH.KIT | KIT P/ CAIXA M2 COLUNA SALIENTE 1 SAIDA NH00 | 5607353103737 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 103.23
SM2CD1SR.KIT | KIT P/ CAIXA M2 COLUNA SALIENTE 1 SAIDA 14X51 | 5607353103676 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 124.74
SM2CD2S.KIT | KIT P/ CAIXA M2 DE COLUNA SALIENTE 2 SAIDAS 22X58 | 5607353102570 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 194.94
SM2CD2SNH.KIT | KIT P/ CAIXA M2 COLUNA SALIENTE 2 SAIDAS NH00 | 5607353103744 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 141.94
SM2CD2SR.KIT | KIT P/ CAIXA M2 COLUNA SALIENTE 2 SAIDAS 14X51 | 5607353103683 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 167.75
SM2CDCX | CAIXA DE COLUNA ATÉ 2 SAIDAS SALIENTE | 5607353102563 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 117.01
SM335D | QDR DIST DIF EDP SAL MEGA IP54 PT OPC 3F 35M BRC | 5607353090501 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 117.41
SM351 | QDR DIST PAR SAL MEGA IP54 PT OPC 3F 51M BRC | 5607353090518 | 1 | T2 | ATIVO | 112.04
SM3CD.KIT | KIT P/ CAIXA SM3 COLUNA S/ EQUIPAMENTO ATÉ 4 SAÍDAS | 5607353104079 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 45.19
SM3CD1S.KIT | KIT P/ CAIXA M3 COLUNA SALIENTE 1 SAIDA 22X58 | 5607353103812 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 148.42
SM3CD1SNH.KIT | KIT P/ CAIXA M3 COLUNA SALIENTE 1 SAIDA NH00 | 5607353103751 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 111.83
SM3CD1SR.KIT | KIT P/ CAIXA M3 COLUNA SALIENTE 1 SAIDA 14X51 | 5607353103690 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 137.64
SM3CD2S.KIT | KIT P/ CAIXA M3 COLUNA SALIENTE 2 SAIDAS 22X58 | 5607353103829 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 199.24
SM3CD2SNH.KIT | KIT P/ CAIXA M3 COLUNA SALIENTE 2 SAIDAS NH00 | 5607353103768 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 150.55
SM3CD2SR.KIT | KIT P/ CAIXA M3 COLUNA SALIENTE 2 SAIDAS 14X51 | 5607353103706 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 176.35
SM3CD3S.KIT | KIT P/ CAIXA M3 COLUNA SALIENTE 3 SAIDAS 22X58 | 5607353103836 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 251.65
SM3CD3SNH.KIT | KIT P/ CAIXA M3 COLUNA SALIENTE 3 SAIDAS NH00 | 5607353103775 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 189.26
SM3CD3SR.KIT | KIT P/ CAIXA M3 COLUNA SALIENTE 3 SAIDAS 14X51 | 5607353103713 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 215.07
SM3CD4S.KIT | KIT P/ CAIXA M3 COLUNA SALIENTE 4 SAIDAS 22X58 | 5607353103843 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 311.87
SM3CD4SNH.KIT | KIT P/ CAIXA M3 COLUNA SALIENTE 4 SAIDAS NH00 | 5607353103782 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 227.97
SM3CD4SR.KIT | KIT P/ CAIXA M3 COLUNA SALIENTE 4 SAIDAS 14X51 | 5607353103720 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 253.78
SM3CDCX | CAIXA DE COLUNA ATÉ 4 SAIDAS SALIENTE | 5607353103805 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 154.86
SM452D | QDR DIST DIF EDP SAL MEGA IP54 PT OPC 4F 52M BRC | 5607353090532 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 134.68
SM468 | QDR DIST PAR SAL MEGA IP54 PT OPC 4F 68M BRC | 5607353090549 | 1 | T2 | ATIVO | 123.68
SM569D | QDR DIST DIF EDP SAL MEGA IP54 PT OPC 5F 69M BRC | 5607353090563 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 163.49
SM585 | QDR DIST PAR SAL MEGA IP54 PT OPC 5F 85M BRC | 5607353090570 | 1 | T2 | ATIVO | 158.15
SM6102 | QDR DIST PAR SAL MEGA IP54 PT OPC 6F 102M BRC | 5607353090594 | 1 | T2 | ATIVO | 180.77
SM686D | QDR DIST DIF EDP SAL MEGA IP54 PT OPC 6F 86M BRC | 5607353090617 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 186.29
SM7103D | QDR DIST DIF EDP SAL MEGA IP54 PT OPC 7F 103M BRC | 5607353090624 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 208.89
SM7119 | QDR DIST PAR SAL MEGA IP54 PT OPC 7F 119M BRC | 5607353090631 | 1 | T2 | ATIVO | 203.06
SM8120D | QDR DIST DIF EDP SAL MEGA IP54 PT OPC 8F 120M BRC | 5607353090655 | 1 | T2 | SOB CONSULTA | 229.93
SM8136 | QDR DIST SALIENTE MEGA IP54 PT OPC 8F 136M BRC | 5607353090662 | 1 | T2 | ATIVO | 226.17
SMCBC | COBERTURA DE CABOS PARA QDR OU ATI SALIENTE | 5607353090686 | 1 | T2 | ATIVO | 53.89
SMSPF | SUPORTE DE FIXAÇÃO SUP PARA QDR OU ATI SALIENTE | 5607353090693 | 1 | T2 | ATIVO | 26.96
SP112 | QDR DIST SAL SP PT OPC 1F 12M BRC | 5607353005888 | 1 | T2 | ATIVO | 23.79
SP224 | QDR DIST SAL SP PT OPC 2F 24M BRC | 5607353005895 | 1 | T2 | ATIVO | 34.62
SP336 | QDR DIST SAL SP PT OPC 3F 36M BRC | 5607353005901 | 1 | T2 | ATIVO | 56.34
SPFC12 | CONJUNTO APOIO + 1 LIGADOR RÁPIDO C/ SUPORTE | 5607353027187 | 1 | T2 | ATIVO | 19.11
SPFC24 | CONJUNTO APOIO + 2 LIGADORES RÁPIDOS C/ SUPORTE | 5607353027170 | 1 | T2 | ATIVO | 38.09
SPSL16N16T | KIT ADICIONAL SUP LIG SP224/SPT224 SP336/SPT336 | 5607353100118 | 1 | T2 | ATIVO | 14.85
SPT112 | QDR DIST SAL SP PT TRP 1F 12M BRC | 5607353005918 | 1 | T2 | ATIVO | 26.97
SPT224 | QDR DIST SAL SP PT TRP 2F 12M BRC | 5607353005925 | 1 | T2 | ATIVO | 42.79
SPT336 | QDR DIST SAL SP PT TRP 3F 36M BRC | 5607353005932 | 1 | T2 | ATIVO | 67.37
ST118 | QDR DIST SAL. IP30 PT TRP 3F 18M BRC | 5607353002160 | 1 | T2 | ATIVO | 39.01
STM20 | BUCIM CONICO IP55 M20 | 4012591771739 | 20 | T3 | ATIVO | 0.46
STM25 | BUCIM CONICO IP55 M25 | 4012591771753 | 20 | T3 | ATIVO | 0.49
STM32 | BUCIM CONICO IP55 M32 | 4012591771777 | 10 | T3 | ATIVO | 0.44
STM40 | BUCIM CONICO IP55 M40 | 4012591771791 | 5 | T3 | ATIVO | 1.78
SUNI | KIT UNIÃO SERIE S | 5607353104192 | 1 | T2 | ATIVO | 1.2
T2.6226 | TOM. TERMINAL TV/FM-SAT ITED | 5607353098095 | 1 | D3 | ATIVO | 4.01
TB042BR | BLOCO 2 TOMADAS 2P+T AP BRC | 8691136117520 | 0 | D3 | ATIVO | 2.93
TB043BR | BLOCO 3 TOMADAS 2P+T AP BRC | 8691136117926 | 0 | D3 | ATIVO | 3.74
TPS3 | TAMPA VEDAÇÃO PARAFUSOS - 4 UN | 5607353027026 | 1 | T2 | ATIVO | 0.54
Z-BOXM | POSTO CARREGAMENTO MONOFASICO VEICULOS ELECTRICOS | 5607353169528 | 1 | T4 | ATIVO | 480
Z-BOXMOCPP | POSTO CARREGAMENTO MONOFASICO OCPP VE SEM CABOS | 5607353189625 | 1 | T4 | ATIVO | 485
Z-BOXMOCPP6C | POSTO CARREGAMENTO MONOFASICO OCPP VE COM CABO 6M | 5607353189632 | 1 | T4 | ATIVO | 525
Z-BOXPT | POSTO CARREGAMENTO PORTATIL VE MAX 22kW | 5607353179473 | 1 | T4 | ATIVO | 715
Z-BOXPTL | POSTO CARREGAMENTO PORTATIL ALL IN ONE MAX 3.6 kW | 5607353189427 | 1 | T4 | ATIVO | 195
Z-BOXS222 | TORRE CARREGAMENTO AC 2x22kW OCPP SEM CABOS | 5607353186143 | 1 | T4 | ATIVO | 1773.46
Z-BOXS2226C | TORRE CARREGAMENTO AC 2x22kW OCPP COM CABOS 6M | 5607353187942 | 1 | T4 | ATIVO | 1922.2
Z-BOXT | POSTO CARREGAMENTO TRIFASICO VEICULOS ELECTRICOS | 5607353169535 | 1 | T4 | ATIVO | 578
Z-BOXTDOCPP | POSTO CARREGAMENTO DUPLO TRIFASICO OCPP VE SEM CABOS | 5607353172078 | 1 | T4 | ATIVO | 1675
Z-BOXTDOCPP6C | POSTO CARREGAMENTO DUPLO TRIFASICO OCPP VE COM CABOS 6M | 5607353187751 | 1 | T4 | ATIVO | 1798.63
Z-BOXTLDOCPP | POSTO CARREGAMENTO L DUPLO TRIFASICO OCPP VE SEM CABOS | 5607353191406 | 1 | T4 | ATIVO | 1675
Z-BOXTOCPP | POSTO CARREGAMENTO TRIFASICO OCPP VE SEM CABOS | 5607353182220 | 1 | T4 | ATIVO | 690
Z-BOXTOCPP6C | POSTO CARREGAMENTO TRIFASICO OCPP VE COM CABO 6M | 5607353187935 | 1 | T4 | ATIVO | 776
Z-CF2PT | CABO + FICHA CEE 2P+T 32A | 5607353182046 | 1 | T4 | ATIVO | 51.5
Z-CF5P32 | CABO + FICHA CEE 5P 32A | 5607353182053 | 1 | T4 | ATIVO | 57.5
Z-CFS | CABO + FICHA SCHUKO | 5607353182039 | 1 | T4 | ATIVO | 42.75
Z-COVER | PROTECAO PARA CARREGADORES Z-BOX PRT | 5607353185603 | 1 | T4 | ATIVO | 28.55
Z-CT2326 | CABO CARREGAMENTO TRIFASICO TIPO2 32A 6MTS | 5607353190454 | 1 | T4 | ATIVO | 172
Z-CT2328 | CABO CARREGAMENTO TRIFASICO TIPO2 32A 8MTS | 5607353182237 | 1 | T4 | ATIVO | 215
Z-DLB01 | BALANCEADOR DINAMICO CARGAS MONOFASICO (1TI) | 5607353170739 | 1 | T4 | ATIVO | 158
Z-DLB03 | BALANCEADOR DINAMICO CARGAS TRIFASICO (3TI) | 5607353170746 | 1 | T4 | ATIVO | 195
Z-DLB11 | BALANCEADOR DINAMICO CARGAS MONOFASICO C/ GESTAO PV (2TI) | 5607353170753 | 1 | T4 | ATIVO | 186
Z-DLB13 | BALANCEADOR DINAMICO CARGAS TRIFASICO C/ GESTAO PV (6TI) | 5607353170760 | 1 | T4 | ATIVO | 220
Z-DLBWIFI | MÓDULO WIFI PARA DLB | 5607353182077 | 1 | T4 | ATIVO | 34
Z-DLBWIFIBOX | MÓDULO WIFI PARA CARREGADORES | 5607353182084 | 1 | T4 | ATIVO | 34
Z-DLBWIFIKIT | KIT WIFI PARA DLB | 5607353184255 | 1 | T4 | ATIVO | 68
Z-MC01 | CENTRAL MONITORIZAÇÃO Z-BOX | 5607353175369 | 1 | T4 | ATIVO | 1165
Z-PDT | PEDESTAL E PROTEÇAO P/ CARREGADORES Z-BOX PRT | 5607353170609 | 1 | T4 | ATIVO | 250
Z-PDTL | PEDESTAL C/ ILUMINACAO LED P/ CARREGADORES Z-BOX PRT | 5607353186747 | 1 | T4 | ATIVO | 396
Z-QPM1612 | QUADRO MONOFASICO 3,6 KW | 5607353179503 | 1 | T4 | ATIVO | 190.76
Z-QWM1612 | QUADRO MONOFASICO 7,4 KW | 5607353179510 | 1 | T4 | ATIVO | 342.31
Z-QWT2624 | QUADRO TRIFASICO 22 KW | 5607353179527 | 1 | T4 | ATIVO | 500.14
Z-QWT2624LBD | QUADRO TRIFASICO 22 KW LBD | 5607353184835 | 1 | T4 | ATIVO | 383.35
Z-QWT2624LD | QUADRO TRIFASICO 22 KW LD | 5607353191512 | 1 | T4 | ATIVO | 270.31
Z-SBPT | BASE EXTRA PARA FIXACAO CARREGADOR | 5607353182244 | 1 | T4 | ATIVO | 22.8
Z-SPC | SUPORTE EXTRA PAREDE P/ENROLAR CABO | 5607353182060 | 1 | T4 | ATIVO | 8.56
Note on E5: TEV2 - Dist. Mat. Eléctrico, Lda GP - Grupo de Preço para diferentes condições de comercialização
Note on G5: TEV2 - Dist. Mat. Eléctrico, Lda: Os preços apresentados são unitários, não incluem IVA e estão sujeitos a alteração.